

Stranica 1 od 19
                                                                                                         



 Stranica 4 od 19

Serološka dijagnostika ospica

Detekcija IgG protutijela na virus ospica (Measles) koristi se za određivanje imunološkog statusa ili za otkrivanje serokonverzije.

Određivanje IgG protutijela provodi se na aparatu mini VIDAS ELFA metodom. Uzimanje uzoraka i izdavanje nalaza je jednako kao i za druge serološke pretrage koje se provode na mini VIDAS aparatu. 

Interpetacija 
	vrijednost testa


	interpretacija

	TV < 0.50
	Negativan

	0.50 ≤ TV < 0.70
	granična vrijednost

	TV >= 0.70
	pozitivan


     NALAZ
Nalazi su gotovi u roku dva radna dana. Liječnik koji je uputio pacijenta informacije o tijeku pretrage može dobii nakon 24 sata na telefon 300 85
RU – UZ – 7.2 - S                                 

Izdanje  9/0

                                     NEKONTROLIRANO KADA JE TISKANO                                    
PAGE  
RU – UZ – 7.2 - S                                 

Izdanje  9/0


