

Stranica 1 od 19
                                                                                                         



 Stranica 4 od 19

Serološka dijagnostika hepatitisa C  ELFA metodom                  

Hepatitis C virus (HCV) je poznat kao uzročnik većine non A non B  hepatitisa (NANBH). Studije su pokazale da se HCV prenosi preko kontaminirane krvi ili krvnih produkata, preko transfuzije krvi ili preko bliskih kontakta između osoba. Ovom metodom određuju se protutijela na hepatitis C virus.

Rezultati se automatski analiziraju pomoću računala i izražavaju se u IU/ml na osnovu kalibracijske krivulje pohranjene u memoriji instrumenta.

Interpretacija 
	Test vrijednost


	Interpretacija

	< 1,00


	Negativan

	≥1,00


	Pozitivan


NALAZ:
Pacijenti se naručuju u roku dva radna dana od uzimanja (zaprimanja) uzorka. Liječnik koji je uputio pacijenta informacije o tijeku pretrage može dobiti nakon 24 sata na telefon 300 854.
       RU – UZ – 7.2 - S                                 

Izdanje  9/0

                                     NEKONTROLIRANO KADA JE TISKANO                                    
PAGE  
RU – UZ – 7.2 - S                                 

Izdanje  9/0


