

Stranica 1 od 19
                                                                                                         



 Stranica 4 od 19

Serološka pretraga na Herpes simplex virus  tip 1 i 2  

Određivanje IgG protutijela na Herpes simplex  virus tip 1 i 2 provodi se na aparatu Alinity i  CMIA  metodom. 
Zbog ekonomičnosti pretraga se provodi jednom tjedno (petkom).
Interpretacija 

Granična vrijednost (cutoff) je 1.00 S/CO.
	 S/CO
	interpetacija

	< 1.00 
	negativan

	≥ 1.00 
	pozitivan


NALAZ

Nalazi se izdaju ponedjeljkom. 
Liječnik koji je uputio pacijenta dodatne informacije  može dobiti na telefon 
300-854.
   RU – UZ – 7.2 - S                                 

Izdanje  9/0

                                     NEKONTROLIRANO KADA JE TISKANO                                    
PAGE  
RU – UZ – 7.2 - S                                 

Izdanje  9/0


